杭州方平建设工程检测有限公司X射线移动探伤项目竣工环境保护先行验收意见

2023年10月18日，杭州方平建设工程检测有限公司组织相关单位召开了杭州方平建设工程检测有限公司X射线移动探伤项目竣工环境保护验收视频会议。验收组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南等要求，查阅相关资料，听取了竣工环保验收报告编制单位的项目验收情况汇报，提出验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

杭州方平建设工程检测有限公司位于杭州市滨江区长河街道江虹南路256号。

为满足生产需要，提高产品质量，公司已购入1台XXG-2505D型X射线探伤机（最大管电压为250kV，最大管电流为5mA）供业务开展使用，工作地点为客户提供的施工现场、生产车间等。公司新建设备贮存间、暗室（评片室）、危废暂存间各1间。

（2）建设过程及环保审批情况

2023年03月，卫康环保科技(浙江)有限公司完成了《杭州方平建设工程检测有限公司X射线移动探伤项目环境影响报告表》的编制；2023年4月14日，杭州市生态环境局以“杭滨环辐评批〔2023〕2号”文对本项目环境影响报告表予以批复。

本项目于2023年4月30日开工建设，2023年6月10日竣工，8月25日调试。

（3）投资情况

本项目总投资为49万元，其中环保投资为5.5万元。

- 工程变动情况

本项目无重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

本项目建设执行了环境影响评价制度和竣工环境保护验收制度；本项目建设执行了辐射防护与安全和环境保护“三同时”制度；环境影响报告表及其批复中提出的污染防治设施和措施已落实。

四、环境保护设施防护效果

# 监测结果表明，现场作业时划定的控制区和监督区设置可行，划定的控制区和监督区边界辐射剂量率分别符合《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中控制区和监督区的标准限值要求。

五、验收结论

经过认真讨论，验收组认为本项目落实了环评及其批复文件要求，符合环境保护竣工验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

（1）加强日常性的辐射安全设施的检查和维护。加强探伤作业场所现场管理，控制非工作人员在探伤作业场所附近滞留，避免受到不必要的照射。

（2）做好辐射工作人员的培训与复训工作，加强辐射工作人员的个人剂量管理和职业健康管理。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

杭州方平建设工程检测有限公司

2023年10月18日

杭州方平建设工程检测有限公司X射线移动探伤项目竣工环境保护阶段性验收组名单

| 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |